## Sheet1
医疗设备维修函
一、基本情况
设备名称： | 医用超低温冰箱
设备品牌： | 三洋
规格型号： | MDF-382E(CN)
数量： | 1
故障现象： | 设备无法制冷，需维修。
附图： 如需要可以附件形式上传格式需为JPG
二、成交原则： | 同等条件，选取最低价议价。
三、报价说明 | 本次报价为“包干价”报价包含配件、修理、人工、税费、运费等一切费用，需工程师上门维修安装调试至设备正常使用。
四、联系人： | 于工 电话:89992262