荧光免疫定量分析仪参数

一、技术参数：

- 最快首个出结果时间：≤10分钟。

- 最快检测速度：≥120测试/小时。

- 全血样本免离心直接上机检测。

- 需支持原始采血管自动进样，全血原始管样本翻转摇摆混匀，转管扫码，去帽盖帽。

- 临床项目的批内精密度：批内测量重复性 CV≤8%。

二、物理参数：

1.单机占地面积：≤0.4m2，桌面可部署。

三、电气参数：

1.220V电源

四、功能参数：

1.检测项目包括血心肌标志物（hs-cTnI/hs-cTnT、NT-proBNP/BNP、D-Dimer、cTnI/cTnT、Myo）

五、需配置设备附件：

1.不需要

六、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。