## Sheet1
医疗设备维修函
一、基本情况
设备名称： | 彩色超声诊断系统
设备品牌： | 迈瑞
规格型号： | Resona 6
数量： | 1
故障现象： | 操作键盘个别按键失灵，更换键盘主控板。
附图： 如需要可以附件形式上传格式需为JPG
二、成交原则： | 同等条件，选取最低价议价。
三、报价说明 | 本次报价为“包干价”报价包含配件、修理、人工、税费、运费等一切费用，需工程师上门维修安装调试至设备正常使用。
四、联系人： | 医学工程科于工 电话:89992262
备注： | 报价前需联系医学工程科，确认充分了解设备相关故障，避免因重大误解导致的废标，延误设备维修进度。