[bookmark: OLE_LINK11]平谷区医院部分医疗设备年检项目招标参数
一、项目信息
1、年检设备数量：
	年检设备汇总表

	序号
	设备名称
	检验科
	病理科
	体检中心
	临床科室

	1
	超净工作台
	3
	1
	
	

	2
	单通道移液枪
	51
	3
	
	

	3
	全自动尿液分析系统
	4
	
	1
	

	4
	生物安全柜
	5
	1
	
	

	5
	医用冰箱
	28
	2
	
	

	6
	8通道移液枪
	4
	
	
	

	7
	C反应蛋白分析仪
	2
	
	
	

	8
	PCR仪
	5
	2
	
	

	9
	彩色超声诊断系统
	
	
	3
	

	10
	二氧化碳培养箱
	1
	
	
	

	11
	高压灭菌器
	1
	
	
	

	12
	核酸提取仪
	2
	
	
	

	13
	离心机
	6
	
	
	

	14
	酶标仪
	1
	
	
	

	15
	普通培养箱
	2
	
	
	

	16
	全自动免疫分析仪
	6
	
	
	

	17
	全自动生化分析仪
	3
	
	
	

	18
	全自动血液细胞分析仪
	6
	
	
	

	19
	身高体重测量仪
	
	
	2
	

	20
	水平摇床
	1
	
	
	

	21
	水浴箱
	2
	
	
	

	22
	糖化血红蛋白仪
	1
	
	
	

	23
	体重秤
	
	
	3
	

	24
	洗板机
	1
	
	
	

	25
	显微镜
	9
	
	
	

	26
	血凝仪
	2
	
	
	

	27
	血培养仪
	2
	
	
	

	28
	震荡器
	1
	
	
	

	31
	心电图机
	
	
	
	51

	合计
	218


2、项目名称：平谷区医院部分医疗设备年检项目
    项目编号：PGYYYGK202600258


二、服务技术要求
★1.技术服务的内容：中标方根据国家最新规程和标准对院方委托的仪器仪表进行计量检测，出具检定证书、校准证书或检测证书。
★2.投标供应商具有承担相关检测计量器具的专业检测设备和标准物质。所有检测设备经国家法定计量检测机构检测合格，且招标时所有标准计量器具检测证书在有效期内。
3.服务期间，根据医院检测规模，供应商应投入满足检测需求的专业检测人员在院检测，并按照实际情况临时增添人员。供应商技术团队中具备医学工程或计量相关专业高级职称≥3名，一级注册计量师≥2名，二级注册计量师≥4名；
★4.检测合格的器具，供应商出具国家认可、真实有效的检定、校准或检测证书（检测完成5个工作日之内），检测不合格的器具，供应商及时通知采购人。提供该器具的简单调校和复检服务，所有费用包含在投标总价中。
5.投标供应商应提供符合针对本项目要求的实施方案(包括但不限于：①项目重点难点分析；②总体检测方案及工作流程、内容；③人员安排；④进度计划及保障措施；⑤质量保障措施；⑥安全与保密措施；⑦检测报告情况；⑧在服务过程中与采购单位配合方式及组织协调方案。
6.投标供应商应提供应急、突发情况响应方案，紧急情况2小时内提供方案，_4小时内到达现场确保检测工作时效性。。
7.出具的检测证书提供纸质版两套和电子版一套，电子台帐一套。
[bookmark: _GoBack]8.在服务期限内，确保医院所有质量控制技术服务的医疗设备，满足国家及北京市相关质控考核工作要求，不得出现考核指标结果扣分的情况。如出现扣分情况，采购人有权利解除合同，并不予支付任何费用。
注：“★”为核心必选参数（实质性响应参数）。
